## OPEX
Category | Rate_fraction_of_CAPEX | Annual_Cost_USD_2025
O&M (1.5 % CAPEX) | 0.015 | 4002.3225
Insurance (0.15 % CAPEX) | 0.0015 | 400.2323
Administration (0.10 % CAPEX) | 0.001 | 266.8215
TOTAL OPEX (anual) |  | 4669.3762

## CAPEX
Component | Unit_cost_USD_per_unit | Unit | Quantity
Solar generator (modules + BOS) | 800 | USD/kW | 300
Line & interconnection (<23 kV) | 8.55 | USD/kW | 300
Land & permits (10 % CAPEX) |  | - | -
TOTAL CAPEX

## Generación
Mes | Radiación_global_diaria_kWh/m² | Proporción_irradiación (%) | Generación_proyectada_kWh (300 kWp)
Enero | 7,89 | 11,03 | 44127,52
Febrero | 7,77 | 10,86 | 43456,38
Marzo | 7,2 | 10,07 | 40268,46 | Se utilizaron datos del explotrador solar
Abril | 5,74 | 8,03 | 32102,91
Mayo | 4,15 | 5,8 | 23210,29
Junio | 3,65 | 5,1 | 20413,87
Julio | 3,74 | 5,23 | 20917,23
Agosto | 4,28 | 5,98 | 23937,36
Septiembre | 5,53 | 7,73 | 30928,41
Octubre | 6,44 | 9 | 36017,9
Noviembre | 7,39 | 10,33 | 41331,1
Diciembre | 7,74 | 10,82 | 43288,59
|  | 100 | 400000,02

## Costos_Proyecto
Estructura soporte | 300 kWp | 80 | 24
Obras civiles | 300 kWp | 50 | 15
Línea transmisión | 1 tramo (200 m) | - | 25
Permisos y diseño | Proyecto completo | - | 10
SUBTOTAL |  |  | 209
IVA (19%) |  |  | 39.71
TOTAL ESTIMADO |  |  | 248.710 USD

## Producción esperada
Comuna | Radiación_kWh_m2_día | Potencia_instalada_kW | Horas_sol_equivalente | Producción_anual_kWh
Comuna A |  | 100 | 0 | 0
Comuna B |  | 100 | 0 | 0
Comuna C |  | 100 | 0 | 0

## Emisiones evitadas
Fuente | Factor_emisión | Energía_sustituida_MWh | Emisiones_kg_
Leña | 350 |  | 0
GLP | 250 |  | 0
Electricidad_red | 50 |  | 0

## Hoja 7
Titular | Aporte_USD | Total_Fondo_USD | Porcentaje_aporte | Emisiones_ev_ | Créditos_asignados_t
Proyecto A |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
Proyecto B |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
Proyecto C |  | 0 | #DIV/0! |  | 0